CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE CHARLEVOIX

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON

RÈGLEMENT   NUMÉRO     -      264

RÈGLEMENT NUMÉRO 264 RÉGISSANT L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE

____________________________________________________________

CONSIDÉRANT 	l’analyse de notre Bilan de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable incluant les Audits de l’eau de l’Américan Water Works Association et l’’Outil d’évaluation des besoins d’investissement transmis le 1er septembre 2020 au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation;

CONSIDÉRANT 	que notre municipalité n’atteint pas les objectifs du fait qu’elle dépasse la quantité moyenne d’eau par logement ;

CONSIDÉRANT 	l’exigence du MAMH de règlementer les systèmes de climatisation sans boucle de recirculation, les urinoirs à réservoir de chasse automatique, l’arrosage, les piscines et les spas ainsi que le délai de réparation des tuyaux privés d’approvisionnement défectueux.

CONSIDERANT 	qu’une règlementation régissant l’arrosage est déjà en vigueur dans notre municipalité selon le règlement 114, chapitre 4 ;

POUR

CES MOTIFS,	Il est proposé par monsieur Claude Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le règlement # 264 régissant l’utilisation de l’eau potable.

- OBJECTIF DU RÈGLEMENT

Le présent règlement a pour objectif de régir l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource.

- DÉFINITION DES TERMES

«Arrosage automatique» désigne tout appareil d’arrosage, relié à l’aqueduc, actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains.

«Arrosage manuel» désigne l’arrosage avec un boyau, relié à l’aqueduc, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation.

«Bâtiment» désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.

«Compteur» ou «compteur d’eau» désigne un appareil servant à mesurer la consommation d’eau.

«Habitation» signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant, entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements et les habitations intergénérationnelles.

«Immeuble» désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations.

«Logement» désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à une ou plusieurs personnes, et qui comporte généralement des installations sanitaires de même que des installations pour préparer et consommer des repas, ainsi que pour dormir.

«Lot» signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé conformément aux exigences du Code civil.

«Municipalité» désigne la Municipalité de Saint-Siméon.

«Personne» comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de personnes, les fiducies et les coopératives.

«Propriétaire» désigne en plus du propriétaire en titre, l’occupant, l’usager, le locataire, l’emphytéote, les personnes à charge ou tout autres usufruitiers, l’un n’excluant pas nécessairement les autres.

«Robinet d’arrêt» désigne un dispositif installé par la Municipalité à l’extérieur d’un bâtiment sur le branchement de service, servant à interrompre l’alimentation d’eau de ce bâtiment.

«Tuyauterie intérieure» désigne l’installation à l’intérieur d’un bâtiment, à partir de la vanne d’arrêt intérieur.

«Vanne d’arrêt intérieur» désigne un dispositif installé à l’intérieur d’un bâtiment et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment.

- CHAMPS D’APPLICATION

Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du réseau de distribution de l’eau potable de la municipalité et s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité.

Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable pour des activités de production horticole qui représentent l’ensemble des activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles, comprenant la préparation du sol, les semis, l’entretien, la récolte, l’entreposage et la mise en marché.

- RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES

L’application du présent règlement est la responsabilité des Travaux publics, de l’opérateur en eau potable et de l’inspecteur municipal.

- POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ

  - Empêchement à l’exécution des tâches

Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou une autre personne à son service de faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l’exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit l’aqueduc, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de distribution de l’eau potable, des accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues par le présent règlement.

  - Droit d’entrée

Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ont le droit d’entrer en tout temps raisonnable, en tout lieu public ou privé, dans ou hors des limites de la municipalité et d’y rester aussi longtemps qu’il est nécessaire afin d’exécuter une réparation, d’effectuer une lecture ou de constater si les dispositions du présent règlement ont été observées.  Toute collaboration requise doit leur être donnée pour leur faciliter l’accès.  Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu’ils en sont requis, une pièce d’identité délivrée par la Municipalité. De plus, ces employés ont accès, à l’intérieur des bâtiments, aux vannes d’arrêt intérieures; à cet égard, eux seuls peuvent enlever ou poser les sceaux.

  - Fermeture de l’entrée d’eau

Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l’entrée d’eau pour effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la Municipalité soit responsable de tout dommage résultant de ces interruptions; les employés doivent cependant avertir par tout moyen raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas d’urgence.

  - Pression et débit d’eau

Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne garantit pas un service ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de payer un compte partiellement ou totalement à cause d’une insuffisance d’eau, et ce, quelle qu’en soit la cause.

Si elle le juge opportun, la Municipalité peut exiger du propriétaire qu’il installe un réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 525 kPa, lequel doit être maintenu en bon état de fonctionnement.  La Municipalité n’est pas responsable des dommages causés par une pression trop forte ou trop faible.

La Municipalité n’est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une interruption ou une insuffisance d’approvisionnement en eau, si la cause est un accident, un feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes qu’elle ne peut maîtriser.  De plus, la Municipalité peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves d’eau deviennent insuffisantes.  Dans de tels cas, la Municipalité peut fournir l’eau avec préférence accordée aux immeubles qu’elle juge prioritaires, avant de fournir les propriétaires privés reliés au réseau de distribution d’eau potable.

  - Demande de plans

La Municipalité peut exiger qu’on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure d’un bâtiment ou les détails du fonctionnement d’un appareil utilisant l’eau du réseau de distribution d’eau potable de la municipalité.

- UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D’EAU

  - Code de plomberie

La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie, exécutés à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent être conformes au Code de construction du Québec, chapitre III – Plomberie, et du Code de sécurité du Québec, chapitre I – Plomberie, dernières versions.

  - Climatisation et réfrigération

À compter de l’entrée en vigueur de ce règlement, il est interdit d’installer tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable.

Malgré le premier paragraphe de cet article. Il est permis d’utiliser une tour d’eau pour autant que celle-ci soit le seul appareil pouvant, sur le plan technique, effectuer le transfert, dans l’atmosphère, de chaleur provenant d’un procédé utilisant de l’eau et que le volume d’eau potable maximal utilisé n’excède pas 6,4 litres par heure par kilowatt nominal de réfrigération ou de climatisation.

  - Utilisation des bornes d’incendie et des vannes du réseau municipal

Les bornes d’incendie ne sont utilisées que par les employés de la Municipalité autorisés à cet effet.  Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne d’incendie ou une vanne sur la conduite d’alimentation d’une borne d’incendie sans l’autorisation de la Municipalité.

L’ouverture et la fermeture des bornes d’incendie doivent se faire conformément à la procédure prescrite par la Municipalité. Un dispositif antirefoulement doit être utilisé afin d’éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonnage.

  - Remplacement, déplacement et disjonction d’un branchement de service

Toute personne doit aviser la personne chargée de l’application du règlement avant de disjoindre, de remplacer ou de déplacer tout branchement de service.

Elle doit obtenir de la Municipalité un permis, payer les frais d’excavation et de réparation de la coupe, ainsi que les autres frais engagés par cette disjonction, ce remplacement ou ce déplacement.

Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un système de gicleurs automatiques.

  - Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement

Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée de l’application du règlement aussitôt qu’il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le branchement de service.  Les employés de la Municipalité pourront alors localiser la défectuosité et la réparer.  Si la défectuosité se situe sur la tuyauterie privée entre le robinet d’arrêt et le compteur, ou entre le robinet d’arrêt et la vanne d’arrêt intérieure du bâtiment, s’il n’y a pas de compteur ou si le compteur est installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Municipalité avise alors le propriétaire de faire la réparation dans un délai de 15 jours.

  - Tuyauterie et appareils situés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment

Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l’usage du public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité.

  - Raccordements

- Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un logement ou d’un bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal à un autre logement ou bâtiment situé sur un autre lot.

- Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal, de fournir cette eau à d’autres logements ou bâtiments ou de s’en servir autrement que pour l’usage du logement ou du bâtiment.

- Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau de distribution d’eau potable municipal ou à un système de plomberie desservi par le réseau de distribution d’eau potable municipal.

  - Urinoirs à chasse automatique munis d’un réservoir de purge

Il est interdit d’installer tout urinoir à chasse automatique muni d’un réservoir de purge utilisant l’eau potable.

- UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

  - Remplissage de citerne

Toute personne qui désire remplir une citerne d’eau à même le réseau de distribution d’eau potable de la municipalité doit le faire avec l’approbation de la personne chargée de l’application du règlement et à l’endroit que cette dernière désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci, selon le tarif en vigueur.  De plus, un dispositif antirefoulement doit être utilisé afin d’éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonnage.

  - Arrosage de la végétation

Le chapitre IV du règlement général sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés s’applique. (voir annexe 1).

  - Nouvelle pelouse et nouvel aménagement

Le chapitre IV du règlement général sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés s’applique. (voir annexe 1).

  - Piscine

Le chapitre IV du règlement général sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés s’applique. (voir annexe 1).

  - Spa

Le remplissage d’un spa est interdit de 6 h à 18h.

7.6 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs extérieurs d’un bâtiment

Le chapitre IV du règlement général sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés s’applique. (voir annexe 1).

7.7	Lave-auto

Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau de l’aqueduc doit être muni d’un système fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau utilisée pour le lavage des véhicules.

7.8	Bassins paysagers

Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par l’aqueduc, doit être muni d’un système fonctionnel assurant la recirculation de l’eau.  L’alimentation continue en eau est interdite. Le remplissage est interdit de 6h à 18h.

7.9	Jeu d’eau

Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de déclenchement sur appel.  L’alimentation continue en eau potable est interdite.

7.10	Purges continues

Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la personne chargée de l’application du présent règlement l’autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement.

7.11	Irrigation agricole

Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation agricole, à moins qu’un compteur d’eau soit installé sur la conduite d’approvisionnement et que la Municipalité l’ait autorisé.

7.12	Source d’énergie

Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de l’eau potable comme source d’énergie ou pour actionner une machine quelconque.

7.13	Interdiction d’arroser

Le chapitre IV du règlement général sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés s’applique. (voir annexe 1).

- COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS

8.1	Interdictions

Il est interdit de modifier les installations, d’endommager les scellés et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Municipalité, de contaminer l’eau dans l’aqueduc ou les réservoirs et de tromper sciemment la Municipalité relativement à la quantité d’eau fournie par le réseau de distribution, sans quoi les contrevenants s’exposent aux poursuites pénales appropriées.

8.2	Coût de travaux de réfection

Si le propriétaire exige que son entrée d’eau soit reconstruite ou remplacée par une de plus grand diamètre, ou qu’elle soit installée plus profondément dans le sol, le coût de cette reconstruction ou de cette réfection sera assumé par ledit propriétaire qui devra, avant que les travaux soient entrepris, déposer au bureau du trésorier de la Municipalité le montant estimé du coût de tels travaux.  Le coût réel final et les frais seront ajustés après la fin des travaux.

8.3	Avis

Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le consommateur ou son représentant autorisé peut aviser verbalement ou par écrit la personne chargée de l’application du règlement pour tout ce qui concerne la distribution et la fourniture de l’eau et s’adresser au bureau du trésorier de la Municipalité en ce qui a trait à la facturation de l’eau.

8.4	Pénalités

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible :

- s’il s’agit d’une personne physique :

- d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction ;

- d’une amende de 300 $ à 500 $ pour une deuxième infraction ;

- d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle.

- s’il s’agit d’une personne morale :

- d’une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction ;

- d’une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une deuxième infraction ;

- d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle.

Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.

Si l’infraction est continue, le délinquant sera présumé commettre autant d’infractions qu’il y a de jours dans la durée de cette infraction.

Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement.

8.5	Délivrance d’un constat d’infraction

La personne chargée de l’application du présent règlement est autorisée à délivrer un constat d’infraction relatif à toute infraction au présent règlement.

8.6	Ordonnance

Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l’objet est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais prévus à l’article 8.4, ordonner que de telles infractions soient, dans le délai qu’il fixe, éliminées par le contrevenant et que, à défaut par le contrevenant de s’exécuter dans ledit délai, ladite infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Municipalité aux frais du contrevenant.

9		ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

______________________                       __________________________

Sylvain Tremblay, maire	                    Sylvie Foster, directrice générale

Avis de motion : 			05 juillet 2021

Dépôt du projet de règlement : 	05 juillet 2021

Adoption du règlement :		02 août    2021

Affiché le :				02 août    2021

En vigueur le : 			02 août    2021

ANNEXE 1

CHAPITRE 4 :	UTILISATION DE L’EAU POTABLE

SECTION 4.1 	AUTORITÉ COMPÉTENTE

ARTICLE 4.1.1	AUTORITÉ COMPÉTENTE - INFRACTION

En plus des responsabilités et/ou pouvoirs conférés à un officier en particulier dans certaines dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne les infractions, le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à la section 4.5 du présent chapitre, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin.

Le Conseil autorise de façon générale tout inspecteur municipal ou tout officier autorisé par le Conseil municipal par résolution à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent chapitre, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin.

Le Conseil municipal peut également faire appel à une firme ou un organisme qu’elle nommera à titre d’officier autorisé afin de pourvoir à l’application du présent chapitre.  Cette firme ou organisme pourra par résolution être autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et être autorisé en conséquence à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin.

ARTICLE 4.1.2	POUVOIRS D’INSPECTION

L’inspecteur municipal ou l’officier autorisé est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent chapitre y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer.

SECTION 4.2 		PÉRIODE   D’ARROSAGE     –  PELOUSES ET JARDINS

ARTICLE 4.2.1	PÉRIODE D’ARROSAGE – ARROSOIR ET BOYAU

L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal aux fins d’arrosage de pelouses et jardins est 	défendue en tout temps, à l’exception des périodes suivantes :

Entre 19 h et minuit, les jours suivants :

- 	pour les occupants d’habitations dont le numéro civique est un nombre pair : les mardis et samedis;

- 	pour les occupants d’habitations dont le numéro civique est un nombre impair : les lundis et vendredis.

L’arrosage d’un jardin, d’un potager, de fleurs, d’arbres et arbustes est autorisé tous les soirs aux heures précitées avec un arrosoir ou un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique.

ARTICLE 4.2.2	PÉRIODE D’ARROSAGE – SYSTÈME AUTOMATIQUE

L’arrosage avec un système d’arrosoir automatique est permis les mêmes jours que ceux mentionnés à l’article 4.2.1 entre 19 h et minuit.

ARTICLE 4.2.3	PERMIS POUR NOUVELLE PELOUSE ET HAIE

Malgré l’article précédent, un contribuable qui installe une nouvelle pelouse ou procède à la plantation d’une nouvelle haie peut, sur obtention d’un permis auprès d’un inspecteur municipal ou d’un officier autorisé de la Municipalité, procéder à l’arrosage aux heures précitées à l’article 4.2.1 pendant une durée de quinze (15) jours consécutifs après le début des travaux d’ensemencement, de pose de tourbe ou de plantation; toutefois, l’arrosage permis par le présent article devra  être  limité  à  la  superficie  de  terrain couverte par la nouvelle pelouse ou la nouvelle plantation. Ce permis est non renouvelable.

ARTICLE 4.2.4	RUISSELAGE DE L’EAU

En aucun temps, l’eau provenant de l’arrosage ne doit ruisseler dans la rue ou sur les propriétés avoisinantes.

SECTION 4.3	PISCINE -VÉHICULE- BÂTIMENT-STATIONNEMENT

ARTICLE 4.3.1	REMPLISSAGE DE PISCINE

Le remplissage complet des piscines est permis tous les jours entre 19 h et 6 h, et cela une seule fois par année. Dans les cas où il serait nécessaire de remplir une seconde fois une piscine, l’obtention d’un permis auprès d’un inspecteur municipal de la Municipalité ou auprès d’un officier autorisé est requise.  Ce permis est gratuit, mais l’inspecteur municipal ou l’officier autorisé peut refuser l’émission du permis si le Directeur des Travaux publics est d’avis que le remplissage occasionnerait une pression indue sur   le système d’alimentation.

ARTICLE 4.3.2	LAVAGE DES AUTOS, DES BÂTIMENTS ET      DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Le lavage non commercial des autos est permis à la condition d’utiliser un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau strictement à ces fins.

Le lavage des bâtiments et des véhicules récréatifs est autorisé une seule fois par année à la condition d’utiliser un boyau muni d’un pistolet à fermeture automatique.

ARTICLE 4.3.3	NETTOYAGE DES STATIONNEMENTS ET ALLÉES D’ACCÈS

Le nettoyage des stationnements et allées d’accès est interdit en tout temps. Toutefois, il pourra être autorisé lors des situations suivantes :

- lorsque requis à cause de la présence de substances gommeuses sur la surface ;

- lorsque requis suite à l’usage de produits nécessaires à l’enlèvement de produits pétroliers.

SECTION 4.4 	INTERDICTIONS

ARTICLE 4.4.1	INTERDICTIONS

Il est interdit en tout temps :

- de laisser couler l’eau de l’aqueduc municipal inutilement et de la gaspiller ;

- de laisser couler l’eau de l’aqueduc municipal afin d’éviter le gel des branchements sauf si spécifiquement autorisé par l’inspecteur municipal pour la période qu’il détermine ;

- d’utiliser l’eau de l’aqueduc municipal afin de nettoyer ou faire fondre la neige ou la glace.

SECTION 4.5 		UTILISATION DE L’EAU EN CAS DE PÉNURIE

ARTICLE 4.5.1	AVIS PUBLIC

Lorsqu’une pénurie d’eau a lieu ou est appréhendée, le Conseil municipal peut déterminer par résolution, émettre un avis public interdisant pour une période, l’utilisation d’eau potable, ou fixer des modalités d’utilisation de cette eau, à des fins d’arrosage, de lavage d’automobile ou de remplissage de piscine.

Cet avis, à moins d’une mention spécifique, ne vise pas l’utilisation de l’eau par les agriculteurs aux fins de leurs cultures.

ARTICLE 4.5.2	UTILISATION PROHIBÉE

Il est défendu d’utiliser l’eau potable à des fins d’arrosage, de lavage d’automobile ou de remplissage de piscines lors de la période d’interdiction.  Si des modalités d’utilisation de l’eau ont été prévues, l’utilisateur doit se conformer à ces modalités.

SECTION 4.6 	DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES

ARTICLE 4.6.1	CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité.

ARTICLE 4.6.2	INFRACTIONS ET SANCTIONS

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 100 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 600 $ si le contrevenant est une personne morale; d’une amende de 500 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et de 1000 $ si le contrevenant est une personne morale.

ARTICLE 4.6.3	PROCÉDURE PÉNALE

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent chapitre et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., chap. C-25.1) et autres lois et leurs amendements.

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.

ARTICLE 4.6.4	RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRA-TEURS

Tout administrateur peut être tenu conjointement et solidairement responsable de toute infraction au présent chapitre commise par la personne morale dont il était administrateur à la date de cette infraction.

ARTICLE 4.6.5	INFRACTION CONTINUE

Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et séparée et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent article.

ARTICLE 4.6.6	SUSPENSION    D’APPROVISIONNEMENT

De plus, la Municipalité est autorisée à suspendre l’approvisionnement à toute personne qui contrevient de façon répétée audit chapitre conformément à la Loi.